| JП | Водовод и канализација ГРОЦКА |
| --- | --- |

Петра Драпшина 21, 11306 Гроцка; Тел/факс: (011) 8500-885 E-mail: vodovod@gronet.rs
ПИБ: 103222777    Матични број: 17536320 Жиро рачун: 205-69514-96 (Комерцијална банка)

| ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА“ БР: 2418 16.09.2025. год. ГРОЦКА, Петра Драпшина 21 | KATADUZO Мајора Александра Мишића 2/1 11000 Београд |
| --- | --- |

### ПРЕДМЕТ: Услови у поступку израде урбанистичког пројекта за изградњу складишно-пословног комплекса на катастарској парцели бр. 1760/2 КО Ритопек

Поштовани, на основу Вашег захтева, Наш бр. 2250 од 22.08.2025. године, а у вези са издавањем услова у поступку израде урбанистичког пројекта за изградњу складишно-пословног комплекса на катастарској парцели бр. 1760/2 КО Ритопек, обавештавамо Вас да на наведеној локацији, на катастарској парцели бр. 1760/3 КО Ритопек, постоји водоводна ПЕ цев пречника 110 mm чије је одржавање у надлежности ЈП „Водовод и канализација Гроцка“. На основу наведеног, могуће је за новопланирани објекат одобримо максималан прикључак пречника Ø90 mm, са везом за хидрантску мрежу са водомером 3" и везом за санитарну воду максималног пречника 6/4".

Свака засебна целина мора поседовати засебно очитавање утрошка воде, па је у водоводном склоништу потребно испројектовати мерни уређај за сваку јединицу.

Водоводно склониште лоцирати на кп 1760/2 КО Ритопек, уз границу парцеле са кп 1760/3 и 1760/4, на удаљености не већој од 6 метара.

На наведеној локацији не постоји канализациона мрежа чије је одржавање у надлежности ЈП „Водовод и канализација Гроцка“, па самим тим не постоје услови за прикључење.

За евентуална појашњења можете се обратити на телефон 011/8500-885, лок. 106, радним данима од 07:00 до 15:00 часова.

С поштовањем.

| Техничка служба Милићевић Светлана У Гроцкој, 15.09.2025 год. | ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ ДИРЕКТОР М.Сц. Драгана Вујанић |
| --- | --- |